Svazek obcí Drahanská vrchovina

Sídlo svazku :

PSČ: 798 48                    Protivanov  32                   724 263 852

Plán financování obnovy vodovodU 
 v majetku Svazku obcí drahanská vrchovina

na období 2016-2025

Plán financování obnovy byl schválen valnou hromadou svazku

dne 27.6. 2017 usnesením č. 1/2017

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE

dle přílohy č.18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. provádějící zákon č. 274/2001 Sb.

1.  VLASTNÍK VODOVODU A KANALIZACE

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Protivanov 32

798 48 Protivanov

IČ :  47921137

Statutární zástupce : Jiří Szymsza, předseda svazku

2.  PROVOZOVATEL  VODOVODU A KANALIZACE

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Všechovice č.p. 50

666 03  Všechovice

PROVOZOVNA:

Za školou 379

798 48 Protivanov

IČ:  43389554

Statutární zástupce : Miloslav Vybíhal

3.  MÍRA ODPOVĚDNOSTI ZA OBNOVU MAJETKU  VODOVODU A KANALIZACE

VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY PODLE §8 ODST.2 ZÁKONA

Odpovědnost za obnovu  má : vlastník vodovodu a kanalizace

- KOMENTÁŘ

Účel a cíl Plánu

  - Všeobecné požadavky

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“) slouží vlastníkovi 
při plánování obnovy jeho stávajícího vodohospodářského majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodářského majetku je jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení.

Ekonomická část PFO obsahuje bilanci potřeb a zdrojů na jeho finanční krytí.

Hlavním cílem PFO je:

- zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku vlastníka,

- zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku vlastníka a

- zajistit nezbytnou udržitelnost vodohospodářského majetku vlastníka.

Na PFO je nutné pohlížet jako na analýzu potřeb vlastníka s cílem zajistit nezbytnou technickou i technologickou úroveň zařízení, která jsou předpokladem stabilního a efektivního provozování vodohospodářského majetku.

PFO je zaměřen na udržitelnost provozuschopného stavu stávajících zařízení, neřeší jeho rozvoj ani výstavbu.

  - Legislativní požadavky

Základním právním předpisem pro vypracování PFO je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších  předpisů, (dále jen „ZVaK“).

V ustanovení § 8 odst. 11 ZVaK se uvádí, že: „Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí předpis.“

Výše zmíněným prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství  č. 428/2001 Sb., v platném znění, jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující:

„Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.“

Pořizovací cenou vodohospodářského majetku se pro potřeby PFO v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací rozumí hodnota příslušného majetku vodovodů a kanalizací v aktuální ceně.

- Stručný přehled vodohospodářského majetku

  - Vodovod

| VH majetek | Název | Hodnota majetku dle VUME - tis.Kč | Teoretická doba akumulace prostředků -let | Roční potřeba finančních prostředků - tis. Kč | vodovodní řady km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | přepočtená délka | celková délka |
| Přiváděcí řad | Protivanov | 26 832 | 60 | 447,20 | 17,97 | 13,83 |
| Přiváděcí řad | Bousín | 3 430 | 60 | 57,17 | 1,52 | 1,17 |
| Přiváděcí řad | Drahany | 4 321 | 60 | 72,02 | 11,21 | 8,63 |
| Přiváděcí řad | Rozstání | 3 214 | 60 | 53,57 | 2,68 | 2,06 |
| Přiváděcí řad | Rozstání - Baldovec | 1 388 | 60 | 23,13 | 2,37 | 1,83 |
| Přiváděcí řad | Vysočany - Molenburk | 8 217 | 60 | 136,95 | 4,39 | 3,38 |
| Zásobovací řad | Protivanov | 15 057 | 60 | 250,95 | 3,72 | 6,2 |
| Zásobovací řad | Bousín | 4 111 | 60 | 68,52 | 1,96 | 1,77 |
| Zásobovací řad | Repechy | 3 733 | 60 | 62,22 | 1,56 | 1,53 |
| Zásobovací řad | Drahany | 13 079 | 60 | 217,98 | 3,05 | 5,09 |
| Zásobovací řad | Niva | 8 096 | 60 | 134,93 | 5,24 | 4,22 |
| Zásobovací řad | Otinoves | 11 449 | 60 | 190,82 | 5,89 | 4,78 |
| Zásobovací řad | Rozstání | 10 276 | 60 | 171,27 | 2,53 | 4,22 |
| Zásobovací řad | Baldovec | 3 742 | 70 | 53,46 | 1,19 | 1,76 |
| Zásobovací řad | Housko | 6 667 | 60 | 111,12 | 3,45 | 2,78 |
| Zásobovací řad | Molenburk | 8 594 | 60 | 143,23 | 4,4 | 3,6 |
| PŘ celkem |  | 47 402 |  | 790 | 40 | 31 |
| ZS celkem |  | 84 804 |  | 1 404 | 33 | 36 |
| Celkem |  | 132 206 |  | 2 195 | 73 | 67 |

- Zhodnocení stavu vodohospodářského majetku

### Opotřebení a životnost vodovodního potrubí

Opotřebení vodovodního potrubí je vypočteno jako podíl skutečné doby používání vodovodního potrubí a předpokládané doby jeho životnosti. Čím novější je vodovodní řad a čím kvalitnější použitý materiál, tím je opotřebení vodovodu menší.

| Doporučená životnost (dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) |
| --- |
| materiál potrubí | předpokládaná životnost (let) |
|  | vodovod | kanalizace |
| polyetylen | 80 | 90 |
| polyvinylchlorid | 80 | 90 |
| polypropylen | 80 | 90 |

## Statistické hodnocení vodovodu pro veřejnou potřebu

Pro potřeby PFO byl hodnocen vodovod pro veřejnou potřebu, který je ve vlastnictví Svazku obcí Drahanská vrchovina. Celková délka vodovodu činí cca 67 km.

### Použité materiály na vodovodní potrubí

Gravitační řady vodovodu pro veřejnou potřebu jsou z plastových materiálů (PVC, PE).

Tyto materiály jsou ve vodárenství používány již od 80. let 20. století.

- Výpočet roční potřeby finančních prostředků

Pro výpočet roční potřeby finančních prostředků je třeba vypočítat teoretickou dobu akumulace prostředků dle přílohy 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění:

Teoretická doba akumulace prostředků = životnost/100 * (100 – opotřebení v %)

Známe – li teoretickou dobu akumulace prostředků, pak lze jednoduchým vynásobením vypočítat roční potřebu finančních prostředků:

Roční potřeba prostředků = celková hodnota majetku / teoretická doba akumulace prostředků

| VH majetek | Hodnota majetku dle VÚME | Teoretická doba akumulace prostředků | Roční potřeba finančních prostředků |
| --- | --- | --- | --- |
| Přívodní řady | 47 402 tis. Kč | 60 let | 790 tis. Kč |
| Zásobovací řady | 84 804 tis. Kč | 60 let | 1 404 tis. Kč |

Celková potřeba finančních prostředků na desetileté období je pak 10ti-násobkem roční potřeby. Výsledky obsahuje závěrečná tabulka vypracovaná dle přílohy 18 k vyhlášce 
č. 428/2001 Sb.

- TABULKA  PLÁNU  FINANCOVÁNÍ  OBNOVY   VODOVODU  A  KANALIZACE

|  | Majetek1 | Hodnota2 | Opotřebení3 | Délka potrubí4 | Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dle seznamu jmenovitých akcí [mil.Kč na 2 desetiny] |  |
|  | [-] | [mil. Kč] | [-] | [km] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 2 | VS - přivaděč | 47402,00 | 25% | 31,00 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 3,95 | FPV |
| 3 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FPO |
| 4 | VS - ZŘ | 84804,00 | 25% | 36,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 7,00 | FPV |
| 5 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | FPO |
| 6 | VS celkem | 132206,00 | 25% | 67,00 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 10,95 |  |

FPV	finanční prostředky vlastní

FPO	finanční prostředky ostatní

- Závěr

  - Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Svazku obcí Drahanská vrchovina vyžaduje roční objem finančních prostředků v optimální výši:

- cca 1,67% z hodnoty vodovodní sítě – přiváděcí řady

- cca 1,65% z hodnoty vodovodní sítě – zásobovací řady

  - Při hodnotě majetku 132 206 tis. Kč to ročně představuje investovat do obnovy přibližně 2,19 mil. Kč, z toho pro přiváděcí řady 0,79 mil. Kč, pro zásobovací řady 1,4 mil. Kč.

V dalších letech je vhodné peníze akumulovat na speciálním účtu a vhodně zhodnocovat.

  - Prozatím bude vlastník obnovovat svou vodohospodářskou infrastrukturu dle investičních možností, které v současné době má.

  - PFO i každou jeho aktualizaci, která je nedílnou součástí PFO, schvaluje nejvyšší orgán vlastníka.